## 耗材谈判报名表汇总
各潜在供应商：我院根据临床科室申请，近期拟引进如下医用耗材及检验试剂品种，请有符合下表内产品（满足临床需求的类似产品均可）的供应商报名（可报名一个或若干个品种，不要改变表格顺序）参加价格谈判，标内产品优先考虑。注：因各厂家产品注册名称可能存在一定差异，谈判目录内产品名称不作唯一要求，备注要求须满足，规格仅作参考，满足临床需求的类似产品均可报名参加。请将报名表发送至zjsysbk@163.com。报名截止时间2024年10月15日17:00止，谈判时间另行电话通知，谈判时需提供相应授权。
序号 | 申请科室 | 产品目录 | 产品名称 | 规格型号 | 注册证 | 生产厂家 | 报价（中标价） | 中标编码 | 27位国家码 | 配送商 | 联系电话 | 联系人 | 备注
1 | 泌尿科 | 一次性使用无菌导尿管 |  | 18Fr、20Fr、22Fr | [8 empty] | 规格为18Fr、20Fr、22Fr三种。
2 |  | 一次性使用活检针 |  | 18G*200mm | [8 empty] | 规格为18G*200mm
3 | 生殖中心 | 辅助生殖用培养皿 | [10 empty] | 皿侧增加防滑裙边，利于握持的安全与稳定；预留固定标签位置，且标签区域进行磨砂处理；标签区域位于皿盖外，降低污染的几率。
4 | 健康管理中心 | 尿素[13C]胶囊呼气试验药盒 |  | 含尿素[13C]75mg | [8 empty] | 每人份含尿素[13C]75mg
5 | 普外科 | 一次性使用肺结节定位针 | [10 empty] | 定位针长度≥15cm
6 | 乳腺外科 | 拉扣式皮肤缝合器 |  | 1个/袋 | [8 empty] | 规格要求为一袋1个包装
7 | 胃肠镜室、功能科 | 一次性使用咬嘴 | [10 empty] | 可进行测量呼气中的氢气和甲烷诊断导致胃肠道症状的试验。
8 | 耳鼻喉科 | 生理性海水鼻腔护理喷雾器 | [10 empty] | 生理海水铝罐包装，使用方便，可随身携带。
9 | 十三病区 | 耐高压经外周植入中心静脉导管套件及附件 | [10 empty] | 导管能耐受325psi的压力。
10 | 肿瘤科 | 胸苷激酶1
11 | 内分泌科 | 持续葡萄糖监测系统
12 | ICU | 一次性使用冲吸式组合吸痰管 | [10 empty] | 产品可冲洗，可吸引，可擦拭，可单人操作，有注射器连接的端口及负压连接管，可直接与负压吸引装置连接。
13 |  | 经鼻肠营养导管 | [10 empty] | 可盲插操作进入到病人的十二指肠，给病人做肠营养治疗。
14 | 检验科 | 酵母样真菌药敏卡片
15 |  | 酵母菌鉴定卡
16 | 妇科 | 羧甲基纤维素冲洗胶液 |  | 50ml/瓶
17 |  | 超声刀 | [10 empty] | 刀头可安全闭合3mm血管