## Sheet1 (2)
镇江四院医用计量器具检定/校准工作选商响应表
序号 | 设备名称 | 检测周期 | 计划数量 | 备注
1 | 水银血压计 | 0.5年 | 49
2 | 电子血压计 | 1年 | 57
3 | DR | 1年 | 2
4 | 数字胃肠机 | 1年 | 1
5 | 乳腺钼靶机 | 1年 | 1
6 | 移动DR | 1年 | 2
7 | CT机 | 1年 | 2
8 | 移动式C形臂X射线机 | 1年 | 1
9 | 多参数监护仪 | 1年 | 204
10 | 电脑验光机 | 1年 | 2
11 | 验光镜片箱 | 2年 | 3
12 | 心电图机 | 1年 | 27
13 | 听力计 | 1年 | 5
14 | DSA | 1年 | 1
15 | 除颤监护仪 | 1年 | 13
16 | 双道注射泵 | 1年 | 41
17 | 单道注射泵 | 1年 | 36
18 | 三道注射泵 | 1年 | 2
19 | 输液泵 | 1年 | 23
20 | 移液器 | 1年 | 10
21 | 温湿度计 | 1年 | 8
22 | 新生儿暖箱 | 1年 | 10
23 | 彩超 | 1年 | 15
24 | 人体秤 | 1年 | 12
25 | 电子婴儿秤 | 1年 | 22
26 | 电子体重秤 | 1年 | 16
27 | 幼儿智能体检仪 | 1年 | 1
28 | 低温保存箱 | 1年 | 2
29 | 电热恒温干燥箱 | 1年 | 1
30 | 有创呼吸机 | 1年 | 9
31 | 全自动生化分析仪 | 1年 | 1
32 | 全自动尿液分析仪 | 1年 | 1
33 | 酶标仪 | 1年 | 1
34 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1年 | 1
35 | 磁共振成像系统 | 1年 | 1
36 | 高频电刀 | 1年 | 5
37 | 听力筛查仪 | 1年 | 2
38 | 听觉诱发电位系统 | 1年 | 1
39 | 无创呼吸机 | 1年 | 3
40 | 麻醉机 | 1年 | 9
| 合计 |  | 603
注： 1、年度计量服务工作结束后双方按照实际发生的数量核算最终费用； 2、如服务过程中出现上表未覆盖的新设备，其“标准单价”参考2016版《江苏省计量检定收费标准》，“优惠折扣”与其他项目一致。