附件：

镇江市第四人民医院中心实验室、检验科

新增监控及医患沟通室新增一键报警报价清单

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 前端 |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球 | 海康威视 | 甲方提供 | 4 | 台 |
| 2 | 报警按钮 | 精华隆 | 负载电流：1.25A 开关耐压：250VDC 1.ABS阻燃防火材质 | 1 | 个 |
| 二、 | 后端 |  |  |  |  |
| 1 | 8口千兆交换机 | H3C | - 性能：交换容量≥502Gbps;转发性能≥78Mpps - 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非服用） - 支持802.1Q（最大4K个VLAN）、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN - 4.动态链路聚合（802.3ad)/静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断 - 5.支持STP(802.ID)/RSTP(802,lw）/MSTP (802.1s) - 6.支持Diff-Serv QoS：支持SP/WRR/SP+WRR - 7.支持流控（802.3X）、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能 - 8.支持多种Dos攻击检测功能，ARP防攻击、ICP击防 - 御，端口安全功能： - 9.支持≥6KV业务端口防雷能力 - 10.支持中文MEB管理，支持SNMP协议管理 | 1 | 台 |
| 2 | 单防区地址模块 | 精华隆 | 防区扩展模块，根据客户需要可自选防区数量，配总线报警主机使用 外观小巧精美，安装简便。 工作电压：80.~24v 工作电流：≤20mA 据警电流：≤30mA 防区数量：1 报警疏出：NC 继电器疏出：弱电 通讯方式：通过RS485与主机通讯 | 1 | 个 |
| 三、 | 管线材料 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类网线 | 罗格朗 | 规格：超五类非屏蔽双绞线 导休直径：24AWG，0.51±0.005mm实芯裸铜导线 外成直径：5.3±0.2m 重量化（kg/kft）:10.9 最小弯曲半径：6～8XO.D. | 60 | 米 |
| 2 | 2*1电源线 | 帝一 | RVV2*1.0电源线 | 60 | 米 |
| 3 | 6位插线板 | 公牛 | 6位分控，线长1.8米 | 1 | 个 |
| 4 | 超五类水晶头 | 安普 | 超五类水晶头 | 8 | 个 |
| 5 | 12V10A开关电源 | 诚联 | 220V转12V开关电源 | 2 | 台 |
| 6 | 摄像头监控小尾巴线 | 国产优质 | 红黑线，0.2米，含12V电源头 | 4 | 根 |
| 7 | 三眼插头 | 公牛 | 10A三眼插头，白色 | 1 | 个 |
| 8 | 3公分线槽 | 国产优质 | 30mm*15mmPVC线槽，含弯头、拐角 | 30 | 米 |
| 9 | 明盒 | 国产优质 | PVC86型明装底盒，白色 | 1 | 个 |
| 10 | 2*1总线 | 帝一 | RVV2*1.0电源线 | 30 | 米 |
| 四、 | 税金 |  |  |  |  |
| 五、 | 合计 |  |  |  |  |