附件：

镇江市第四人民医院

评标室安装双向门禁及电梯监控更换无线网桥报价清单

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁一体机 | 中控 | 用户数：30000人 记录容量：10万 其他功能：多种验证方式、高级门禁、韦根输入输出、反潜 使用温度：0℃-45℃ 使用湿度：20%-80% 电源规格：DV 12V 3A | 1 | 台 |
| 2 | 门禁读卡器 | 中控 | 工作电压：DC 12V(±5%） 待机电流：≤80mA 刷卡电流：≤200mA 国际标准：ISO/IEC 14443 支持卡片：IC卡 通信格式：Wiegand34/26 | 1 | 台 |
| 3 | 单门磁力锁 | 海康威视 | - 最大静态直线拉力：280kg ± 15% - 状态指示灯：供电点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯 - 工作电压：12V/400mA(±10%) 24V/200mA(±10%) - 锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) - 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) - 使用环境：室内 - 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 1 | 台 |
| 4 | 无线网桥 | 海康威视 | 无线标准：IEEE 802.11b/g/n 工作频段：2400MHz ~ 2472 MHz 信道宽度：10/20 MHz 天线角度：水平天线角度：50° ± 5°,垂直天线角度：50° ± 5° 接收灵敏度：-86±1.5dBm@HT20 MCS0； -68±1.5dBm@HT20 MCS7 配对方式：自动上电配对 无线传输距离：100 m 组网方式：点对点 带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； | 1 | 对 |
| 5 | 超五类网线 | 罗格朗 | 规格：超五类非屏蔽双绞线 导休直径：24AWG，0.51±0.005mm实芯裸铜导线 外成直径：5.3±0.2m 重量化（kg/kft）:10.9 最小弯曲半径：6～8XO.D. | 50 | 米 |
| 6 | 2*1电源线 | 帝一 | RVV2*1.0电源线 | 10 | 米 |
| 7 | 超五类水晶头 | 安普 | 超五类水晶头 | 2 | 个 |
| 8 | 12V5A开关电源 | 诚联 | 220V转12V开关电源 | 1 | 台 |
| 9 | 三眼插头 | 公牛 | 10A三眼插头，白色 | 1 | 个 |
| 10 | 3公分线槽 | 国产优质 | 30mm*15mmPVC线槽，含弯头、拐角 | 8 | 米 |
| 11 | 税金 |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |