附件：

镇江市第四人民医院检验科、急诊负一层库房新增监控及院区新增门禁报价清单

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球 | 海康威视 | 甲方提供 | 2 | 台 |
| 2 | 高清枪机 | 海康威视 | 传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 补光距离:红外光zui远可达50m，柔光zui远可达30m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，zui大功耗：10.5 W | 2 | 台 |
| 3 | 门禁一体机 | 海康威视 | 屏幕参数：2.4寸LCD非触摸显示屏 按键属性：实体按键 认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、密码认证方式（平台密码下发）； 存储容量：500个用户、1000张卡、500个密码和10万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1 通信方式：有线网络； 使用环境：室内使用，不防水； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC 12V/1A（自带12V1A电源适配器）； 设备尺寸：150*130*26.2mm； 设备重量：净重约0.2kg，毛重约0.7kg 功能介绍： 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示； 认证结果文本自定义：认证成功和认证失败显示的认证结果文本可以自定义； 息屏操作：待机界面支持息屏操作，息屏时间支持自定义（默认60s，20s-999s可配）； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：支持刷卡+密码的组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册卡片、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。" | 7 | 台 |
| 4 | 单门磁力锁 | 海康威视 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 状态指示灯：供电点亮绿灯，无论是否上锁、开锁都是绿灯 工作电压：12V/400mA(±10%) 24V/200mA(±10%) 锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm) 使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 7 | 把 |
| 5 | 防爆出门按钮 | 海康威视 | 铝合金金属面板专用设计，无机械故障 86底盒明装 | 3 | 个 |
| 6 | 出门按钮 | 海康威视 | 塑料面板按钮型 | 4 | 个 |
| 7 | 门禁一体机室外防水罩 | 定制 | 防水罩 | 1 | 个 |
| 8 | 金属明盒 | 国产 | 86盒，金属 | 3 | 个 |
| 9 | 明盒 | 国产 | 86盒，PVC | 4 | 个 |
| 10 | 枪机支架 | 海康威视 | - 壁装支架；材料 铝合金 | 2 | 个 |
| 11 | 8口千兆交换机 | H3C | - 性能：交换容量≥502Gbps;转发性能≥78Mpps - 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非服用） - 支持802.1Q（最大4K个VLAN）、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN - 4.动态链路聚合（802.3ad)/静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断 - 5.支持STP(802.ID)/RSTP(802,lw）/MSTP (802.1s) - 6.支持Diff-Serv QoS：支持SP/WRR/SP+WRR - 7.支持流控（802.3X）、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能 - 8.支持多种Dos攻击检测功能，ARP防攻击、ICP击防 - 御，端口安全功能： - 9.支持≥6KV业务端口防雷能力 - 10.支持中文MEB管理，支持SNMP协议管理 | 1 | 台 |
| 12 | 超五类网线 | 罗格朗 | 规格：超五类非屏蔽双绞线 导休直径：24AWG，0.51±0.005mm实芯裸铜导线 外成直径：5.3±0.2m 重量化（kg/kft）:10.9 最小弯曲半径：6～8XO.D. | 90 | 米 |
| 13 | 2*1电源线 | 帝一 | RVV2*1.0电源线 | 142 | 米 |
| 14 | 超五类水晶头 | 安普 | 超五类水晶头 | 8 | 个 |
| 15 | 12V10A开关电源 | 诚联 | 220V转12V开关电源 | 1 | 台 |
| 16 | 12V5A变压器 | 诚联 | 220V转12V开关电源 | 7 | 台 |
| 17 | 摄像头监控小尾巴线 | 国产优质 | 红黑线，0.2米，含12V电源头 | 4 | 根 |
| 18 | 三眼插头 | 公牛 | 10A三眼插头，白色 | 7 | 个 |
| 19 | 3公分线槽 | 国产优质 | 30mm*15mmPVC线槽，含弯头、拐角 | 26 | 米 |
| 20 | 3公分金属地板槽 | 国产优质 | 30mm*15mm金属线槽，含弯头、拐角 | 15 | 米 |
| 21 | 税金 |  |  |  |  |
| 22 | 合计 |  |  |  |  |