附件：

| 镇江市第四人民医院GCP改造基建项目工作量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 拆除 | 1.拆除旧木门，门框 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 换防盗门 | 1.钢制防盗门安装、密封及五金安装（内外侧粉刷） 2.采用1∶3水泥砂浆对空腔间隙灌注填充 3.拉手：原厂标配拉手 4.板材厚度，门框1.5、面板1.0 | 樘 | 15 |  |  |
| 3 | 石膏板隔墙 | 1.基层清理，弹线定位，轻钢龙骨安装 2.双面石膏板安装，自攻螺钉固定（防锈涂漆）接缝处理 | m² | 39.5 |  |  |
| 4 | 乳胶漆 | 1.清扫除尘，刷界面剂，墙面检查与修补 2.批耐水腻子(两遍），打磨，刷底漆面漆（两遍）（立邦五合一） | m² | 185 |  |  |
| 5 | 玻璃贴膜 | 1.玻璃基层清理，玻璃膜裁切、粘贴、排泡修边 | ㎡ | 12 |  |  |
| 6 | 水电改造 | 1.定位、开槽；PPR管及配件线管敷设、固定，通水试验 2.电线穿阻燃PVC线管敷设，线盒安装，回路分线 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 垃圾清运 | 1.拆除垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 总价（元） |  |  |  |  |  |