## Sheet1
镇江市第四人民医院采购意向表
各供应商：我院近期拟采购以下设备，请有意向的单位根据公告要求及时相应
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 是否有配套耗材，如有注明具体耗材名称、中标代码等 | 申请科室 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 纯水仪 | 1、可制备二级和一级水，其中二级水带水箱储存。 2、二级水制备速度不低于20L/h。电阻率18.2MΩ.cm的一级水制备速度不低于1L/h，现制现用。 3、紫外+滤膜除菌，可配备远程取水终端。 |  | 中心实验室 | 9.5 | 2023.03
2 | 核酸蛋白定量仪 | 1、使用荧光染料法 2、 支持microRNA定量 |  | 中心实验室 | 5 | 2023.03
3 | 体视显微镜 | 1、 工作距离 > 12 cm；放大倍数 > 50 X；1 X APO复消色差物镜 2、环形光源；50 %目镜 + 50 %显示设备分光，可独立连接显示器 3、 成像系统像素>1000万 4、目镜(Eyepiece) ：10x/23B” |  | 中心实验室 | 9.8 | 2023.03
4 | 立式超低温冰箱（-80℃） | 1、最低制冷温度-86℃ 2、报警和温度记录 3、容量700L以上，带支架 |  | 中心实验室 | 5 | 2023.03
5 | 台式微量高速冷冻离心机 | 1、两台机器共配角转子2个，规格：1.5ml*24，离心力≥25000g；水平转子1个，规格：1.5ml*24，离心力≥15000g 2、支持预冷和定时 |  | 中心实验室 | 2台合计5 | 2023.03
6 | 台式低速离心机 | 1、最高离心力≥3000g； 2、水平转子，兼容15ml和50ml离心管 |  | 中心实验室 | 1.5 | 2023.03
7 | 台式冷冻离心机 | 1、离心容量≥300 ml； 2、最大离心力≥20000g； 3、水平转子适配15和50ml离心管，角转子适配1.5/2ml EP管； 4、支持预冷 |  | 中心实验室 | 7 | 2023.03
8 | 干式转印系统 | 1、凝胶干式转印，转印时间＜15 min/blot 2、可转印分子量＞300 kDa |  | 中心实验室 | 6.5 | 2023.03
9 | 液氮罐 | 冷冻胚胎 |  | 生殖医学中心 | 3.2 | 2023.03
10 | 电动产床 | 1、适用于妇产科分娩、检查； 2、 电动产床长度≥190CM，宽度在60-65cm之间； 3、床体安全载重≥245kg， |  | 产房 | 9 | 2023.03
11 | 显微镜 | 光学正置显微镜，包含低倍、高倍和油镜镜头 |  | 检验科 | 2 | 2023.03
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排 部门：设备科 联系人：王琪17705286680